Rekvisisjon av vannmåler

- Huseier tar kontakt med et rørleggerfirma.

- Rørlegger rekvirerer vannmåler på kommunens hjemmesider

- Kommunen sender rørlegger godkjent rekvisisjon, som grunnlag for utlevering av vannmåler fra kommunens lager.

- Vannmåler kan også rekvireres og hentes ved kommunens administrasjon eller materialforvalter.

Montering

Vannmålere som vanligvis utleveres fra kommunene, kan monteres både vertikalt og horisontalt.

Vanlige boliger – 2,5 m3/time:

Volumetrisk ringstempelmåler er standard for vanlige boliger.

Høyeste vannføring for kontinuerlig belastning over lang tid er 2,5 m3/time.

Abonnenter med større vannforbruk:

Volumetrisk ringstempelmåler skal brukes av abonnenter med større vannforbruk.

Høyeste vannføring for kontinuerlig belastning over lang tid er hhv. 6 m3/time og 10 m3/time. Ved større vannforbruk kan f.eks. to mindre målere parallellmonteres, istedenfor en større måler. Dette gir større målesikkerhet ved lav vannføring.

Unntaksvis - 1,5m3/time:

Abonnenter med plassmangel for montering i f.eks. fordelerskap kan unntaksvis benytte hastighetsmåler med vingehjul.

LOGO

Adresse – Telefon

LOGO

Installasjon av vannmåler

Kommunen kan kreve at du installerer vannmåler

Både du som abonnent og kommunen kan kreve at forbruksdelen av gebyret for vann og avløpstjenester fastsettes ut fra målt forbruk.

Dette følger av forurensingsforskriften § 16-4 som utdyper bestemmelsene i lov om vass- og avløpsanlegg.

Hvordan kommunen beregner gebyrene går frem av vår egen gebyrforskrift som du finner på vår hjemmeside.

Hvorfor installere vannmåler

Kommunen ønsker å ha et gebyrsystem som oppleves mest mulig rettferdig av abonnetene. I tillegg ønsker kommunen å gjøre tiltak for å sikre nok vann til alle. Innføring av husvannmålere fører til økt bevissthet rundt vannforbruket i den enkelte husstanden, og normalt en nedgang i forbruket.

Når det kombineres med offentlige vannmålere, fjernovervåking og lekkasjesøking hjelper det i tillegg kommunen til å få bedre oversikt over vannmengdene som lekker ut av ledningsnettet.

Krav til plassering av vannmåler

- Måleren skal installeres så nær innvendig hovedstoppekran som mulig.

- Alt vannforbruk på eiendommen skal måles, det skal ikke være vannuttak før vannmåler.

- Foran måler: Sil.

- Etter måler: Stengeventil.

- For å unngå vannskader, bør måleren plasseres i rom med gulvsluk, og ikke utsettes for frost eller sterk varme.

- Måleren skal være lett tilgjengelig for avlesning og utskifting.